Kraków, lipiec 2018 r.

I    n    f    o    r    m    a    c    j    a

z  kontroli sprzętu elektrycznego

- oprawy oświetleniowe i źródła światła.

W  II kwartale 2018 roku kontrolami objęto 8 przedsiębiorców, tj.:

- 2 hurtownie,

- 3 producentów,

- 2 importerów,

- 1 sklep detaliczny.

W zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U z 2016 r., 
poz. 806) oraz w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398), badaniu poddano 23 partie opraw oświetleniowych, z których:

- 18 pochodziło z Polski,

- 5 - z  importu (Chiny).

Zakwestionowano 10 partii, co stanowi 43,48 proc. badanych.

USTALENIA KONTROLI

1.  Oznakowanie CE

Na badanym sprzęcie umieszczono oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny 
i trwały, potwierdzające zgodność z zasadniczymi wymaganiami.

2. Deklaracja zgodności

Dla ocenianego sprzętu sporządzono deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieprawidłowości stwierdzono dla 7 partii i polegały one na braku:

- miejsca wydania – 5 partii,

- stanowiska – 3 partie,

- imienia i nazwiska – 2 partie.

W trakcie kontroli przedsiębiorcy  uzupełnili brakujące dane

3.  Informacja o producencie

W czasie przeprowadzonych kontroli stwierdzono dla 4 partii brak podania 
w oznaczeniu produktów - nazwy producenta lub importera i adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem bądź importerem.

W trakcie kontroli producent i importer uzupełnili brakujące dane.

4.  Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie

Zagadnienie to sprawdzono w oparciu o wymagania normy PN-EN 60598-1:2011 „Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania”.

Niezgodności ujawniono dla 7 partii, które polegały na niepodaniu symbolu:

- klasy ochronności II - 6 partii,

- stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - 1 partia.

Brakujące dane zostały uzupełnione w trakcie kontroli.

5.  Rozwiązania konstrukcyjne – badania laboratoryjne

Pobrano jedną próbkę do badań laboratoryjnych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich BBJ - Biuro Badawcze ds. Jakości w Warszawie (sprawa w toku).

Dla 21 partii dokonano oględzin wyrobów, nie stwierdzając widocznych wad technicznych (zadrapań, uszkodzeń mechanicznych) mogących stwarzać zagrożenia.

WIIH w Krakowie w II kwartale 2018 roku nie wydawał dla organów celnych  opinii dotyczących opraw oświetleniowych i źródeł światła.

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, iż producenci oraz importerzy nie  posiadają dostatecznej wiedzy w zakresie przepisów dotyczących opraw oświetleniowych.
W dalszym ciągu występują nieprawidłowości w zakresie oznakowania informacjami 
o producencie lub importerze oraz warunkującymi bezpieczne użytkowanie, a nadto błędy formalne w sporządzaniu deklaracji zgodności.

Zaznaczyć należy, że przedsiębiorcy podejmowali działania naprawcze już w czasie trwania kontroli.

# ZASTĘPCA  MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZKIEGO  INSPEKTORA

INSPEKCJI  HANDLOWEJ

/-/  mgr  Bogusław Nędzka